一、步态采集设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	预算价（元）

	1
	步态采集设备
	7
	套
	100000



[bookmark: _GoBack]二、步态采集设备要求
（一）采集指标：
包括但不限于：步速、步幅、步频、转向角、单腿支撑的稳定性、着地角度、蹬离角度、拍地速度、最大摆动速度、摆动宽度、足偏角、着地内翻角度、旋前幅度、旋前速度、离地高度
（2） 租赁时间：
2026年7月-2027年7月，共一年时间。
（3） 其他
租赁期间若设备出现故障，则由供应商配合提供相应的维护及维修服务。
