一、步态采集设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步态采集设备 | 7 | 套 | 100000 |

二、步态采集设备要求

（一）采集指标：

包括但不限于：步速、步幅、步频、转向角、单腿支撑的稳定性、着地角度、蹬离角度、拍地速度、最大摆动速度、摆动宽度、足偏角、着地内翻角度、旋前幅度、旋前速度、离地高度

- 租赁时间：

2026年7月-2027年7月，共一年时间。

- 其他

租赁期间若设备出现故障，则由供应商配合提供相应的维护及维修服务。